竞争性磋商文件

项目名称：中国科学院福建物构所功能晶体与器件实验室基础装修项目

采 购 人：中国科学院福建物质结构研究所

2025年8月

第一部分  竞争性磋商须知

本招标项目中国科学院福建物构所功能晶体与器件实验室基础装修项目，确定在所网发布招标公告，采用竞争性磋商方式开展竞争性磋商活动。

1.项目概况和招标范围

（1）建设地点：闽侯上街高新大道8号。

（2）招标范围和内容：3#楼四层、五层办公区域装修。

（3）工期要求： 施工总工期40天，开工日期以建设单位通知为准。

（4）工程质量要求：符合国家及地方有关规范标准要求。

2.竞争性磋商须知

投资概算约 27万元；工程量按实结算，最后造价以相关定额审核后再按中标下浮率进行下浮。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 供应商的资格要求： (1)凡有能力提供本磋商文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的磋商报价人(1、磋商报价人为企业的，提供有效的营业执照复印件；磋商报价人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；磋商报价人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；磋商报价人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；磋商报价人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；磋商报价人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他磋商报价人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、磋商报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由磋商报价人加盖其单位公章。)。 (2)磋商报价人须提供财务状况报告相关材料，是指提供企业出具的或经审计的财务报告(报告中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表)；或者提供银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 (3)磋商报价人须提供依法缴纳税收相关材料,是指提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明；或者提供依法免税的相应证明文件。 (4)磋商报价人须提供社会保障资金相关材料，是指提供投标截止时间前六个月内任一个月社保缴纳证明材料复印件；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 (5)磋商报价人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及提供参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪承诺书。 (6)磋商报价人须提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件(或截图)； (7)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函，是指具备履行合同能力的声明函。 (8)本项目不接受联合体投标。 |
| 2 |  | 包：1 特定资格条件 明细; 描述. 招标文件规定的其他资格证明文件; 本招标项目要求磋商报价人须具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。. 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料; 磋商报价人提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供租赁期限不少于一年场地租赁合同复印件或场地使用相关证明文件复印件）；具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料：磋商报价人拟担任本招标项目的项目负责人须具备二级建筑工程专业建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），并为投标人本企业在岗人员（以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上复印件所署单位或以建造师资格证书为准）。拟派出项目负责人须附上其证书、身份证等的复印件并加盖磋商报价人单位公章。. |
| 3 |  | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会： 否。 |
| 4 |  | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 |  | 提交磋商保证金：无 |
| 6 |  | 响应文件的份数 (1)纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本2份。 ②正、副本密封在一个封袋内，并在封袋上注明投标人名称、工程名称、法定代表人、委托代理人、联系电话，封袋骑缝处以显著标志密封并盖投标人单位公章。 |
| 7 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：仅进行一次性报价。 |
| 8 |  | 发布信息媒介：中国科学院福建物质结构研究所(网址：http://www.fjirsm.ac.cn/)。 |
| 9 |  | 本项目监督管理部门：中国科学院福建物质结构研究所 |
| 10 |  | 履约保证金：不收取履约保证金。 |

3.磋商文件购买时间、地点

（1）自行下载。

重要提示：

（1）潜在供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件(若有)和有关附件，将自行承担因对全部竞争性磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

（2）开标截止时间前，招标人可能会以补充公告的方式对招标文件的个别内容或规定进行补充更正，补充通知将作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

4.首次响应文件递交截止时间及地点：响应文件应于2025年8月19日上午9:30时之前提交到海西研究院2#楼1133会议室，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

5.磋商时间及地点：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

6.竞争性磋商公告期限：自本项目采购信息发布媒体最先发布公告之日起4个工作日。

7.采购人：中国科学院福建物质结构研究所

地  址：福建省福州市闽侯县上街镇福州高新区高新大道8号

联系人： 游老师 、 颜老师

联系方法：  0591-63173088

8、开标、评标、定标

（1）、开标会由招标人主持，福建物构所所务公开小组代表参加对全过程进行监督，评标委员会由物构所组织3名老师组成，符合要求的投标文件进入投标文件评审，开标后投标人离场。

（2）本招标项目采用的评标办法：采用综合评分法的办法。

（3）评标过程中参考发包人的控制价，当发包方认为投标单位报价不合理时，可直接判定废标处理。

（4）供应商有下列情况之一者，将否决其响应文件，按无效处理：

a.响应文件中提供的资格证明文件不全的；

b.响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

c.响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

d.响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；(由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外)；

e.响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

f.不符合磋商文件中规定的其它实质性条款(比如：报价超过了最高限价)。

（5）具体评审标准和方法：

(1)响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分最高的推荐为成交候选人供应商。

(2)每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术商务项评审因素所占的权重，A1＋A2 =1、F1×A1＋F2×A2 =100分(满分时) ，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

(3)各项评审因素的设置如下：

A：价格部分评分（F1×A1）满分60分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。

B：技术及商务部分评分（F2×A2） 满分40分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1服务响应情况 | 14 | 评委根据各供应商响应文件《技术和服务要求响应表》对照竞争性磋商文件《第二部分采购内容及要求》“一、主要内容及主要技术要求”逐项响应承诺等方面情况进行评分。《技术和服务要求响应表》中“竞争性磋商文件规定的技术和服务要求”列表内容应与竞争性磋商文件《第二部分采购内容及要求》“一、主要内容及主要技术要求”中的有关内容保持一致。响应文件响应承诺应对照竞争性磋商文件《第二部分采购内容及要求》“一、主要内容及主要技术要求”的正、负、无偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。评分标准如下：①完全满足竞争性磋商文件《第二部分采购内容及要求》“一、主要内容及主要技术要求”的得14分，②若偏离，视为无效响应； |
| F2.2施工组织设计 | 15 | 根据供应商为本项目提供的施工组织设计方案（运输方案、施工质量保证措施、安全文明保障措施、施工进度计划、验收方案、保修方案等等）的合理情况、全面情况，由评标委员会进行评议：完整，合理的，得15分；较完整的，得10分；一般的，得5分；其他情况不得分。 |
| F2.3供应商业绩 | 3 | 根据供应商提供自2023年1月1日起至本项目投标截止日期止（时间认定以竣工验收日期时间为准）独立完成并经竣工验收合格的工程项目的业绩，提供一项得1分，满分3分。 注：供应商须同时提供业绩列表（包括项目名称、服务单位名称、合同签订日期，格式自拟）①中标成交公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件，否则不得分。 |
| F2.4安全服务承诺 | 2 | 供应商提供承接过的同类项目服务过程中未发生重大安全责任事故承诺函的得2分，未提供的本项不得分。 |
| F2.5免费维保年限 | 6 | 根据各供应商所承诺的质保期，响应招标文件要求的二年最低质保期要求但不延长的不得分；在响应招标文件质保期要求的基础上，每延长一年的加2分，满分6分。未承诺视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |

9、中标通知书、施工合同的签订

招标人和中标单位应当在自《中标通知书》发出之日起3日内，按照国家有关规定和招标文件规定、投标文件的承诺订立书面合同。

10、有关费用及其它

（1）投标人应承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（2）供应商需给予施工人员购买相关安全保险、负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

（3）供应商应加强安全管理，采取有效的安全措施，以确保第三者人身安全不受到伤害，若因供应商安全管理不到位、安全措施不合理等引起的一切后果，由供应商自行承担。同时，供应商应保障采购人免于承担由此可能引起的索赔、诉讼和其他一切费用等。

第二部分   采购内容及要求

- 一、项目概况

本项目为3#楼四层、五层办公区域装修。包括会议室、接待室、党建室，办公室的地面金刚板和硅酸钙板吊顶安装，基础水电；实验室基础水电安装；旧实验室拆除，隔断拆除、走廊办公室墙体墙壁修复等。

二、参考工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 50.748 |  |  |
| 2 | 10116009 | 拆除大理石水泥台(拆除现浇钢筋混凝土 基础) | m3 | 4.435 |  |  |
| 3 | 10116049 | 拆除轻钢龙骨胶合板石膏板墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 68.800 |  |  |
| 4 | 10116043 | 拆除地面金钢板(拆除木地板面层 不带龙骨) | m2 | 88.000 |  |  |
| 5 | 10116040 | 拆除地面粘贴地毯(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 64.000 |  |  |
| 6 | 10116058 | 四层洁净室岩棉夹心彩钢板墙面拆除(拆除护墙板 不带龙骨) | m2 | 146.880 |  |  |
| 7 | 10116067 | 四层洁净岩棉夹心彩钢板吊顶拆除(拆除天棚 金属龙骨 非金属面) | m2 | 192.000 |  |  |
| 8 | 10116108 | 拆除门窗(拆除木质门窗套) | m2 | 25.200 |  |  |
| 9 | 10116059 | 四层原黑色拆除天棚装饰层(拆除天棚面 纸筋灰浆面) | m2 | 32.000 |  |  |
| 10 | 10116045 | 四层原黑色墙面拆除墙面装饰层(拆除纸筋灰墙面) | m2 | 154.800 |  |  |
| 11 | 101160A | 四层洁净室通风、排风、灯具、管道、线路拆除 | 平方米 | 192.000 |  |  |
| 12 | 101161B | 吊管式日光灯拆除 | 套 | 33.000 |  |  |
| 13 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m3 | 141.114 |  |  |
| 14 | 10101074 | 机械装土方(挖掘机装土方) | m3 | 141.114 |  |  |
| 15 | 10101040T | 人工装土人力车运土(运距150m以内) | m3 | 141.114 |  |  |
| 16 | 10116101 | 拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除玻璃隔断 保护性拆除) | m2 | 10.045 |  |  |
| 17 | 10104017 | 五层保密室、接待室、门封堵砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) | m3 | 29.757 |  |  |
| 18 | 10105044 | 其他构件(C20非泵送混凝土 小型构件) | m3 | 0.516 |  |  |
| 19 | 10105066 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径12-18mm) | t | 0.039 |  |  |
| 20 | 10112001 | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 151.828 |  |  |
| 21 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 151.828 |  |  |
| 22 | 10112320 | 木隔断(双面轻钢龙骨细木工板 隔断墙) | m2 | 29.166 |  |  |
| 23 | 10112051 | 拆除墙位零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) | m2 | 10.660 |  |  |
| 24 | 10112064 | 电梯前室界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 49.200 |  |  |
| 25 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) | m2 | 511.688 |  |  |
| 26 | 10111085T | 木地板(条形复合地板（成品安装） 铺在水泥地面上) | m2 | 288.000 |  |  |
| 27 | 10113193T | 暗架式H型矿棉吸音板轻钢吊顶 | m2 | 471.130 |  |  |
| 28 | 10108029 | 保密室钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 2.100 |  |  |
| 29 | 30402076T | 四层实验室插座箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 15.000 |  |  |
| 30 | 30412244T | 四层实验室PVC 40*20塑料线槽敷设(线槽断面周长≤120mm) | m | 132.000 |  |  |
| 31 | 30413006 | 四层实验室穿照明线(铜芯 导线截面ZC-BV4mm2) | 单线 | 1492.500 |  |  |
| 32 | 30412201 | 五层会议室砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 208.500 |  |  |
| 33 | 30412232 | 金属软管敷设(内径≤16mm 每根长≤1m) | m | 66.000 |  |  |
| 34 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面ZC-BV2.5mm2) | 单线 | 1248.000 |  |  |
| 35 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 72.500 |  |  |
| 36 | 30414307 | 普通插座安装(单相带接地 暗插座电流≤15A) | 套 | 88.000 |  |  |
| 37 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 88.000 |  |  |
| 38 | 30502021 | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m | 120.000 |  |  |
| 39 | 30502056 | 安装8位模块式信息插座(单口) | 个 | 8.000 |  |  |
| 40 | 30904001 | 点型探测器安装(感烟探测器) | 个 | 18.000 |  |  |
| 41 | 30414206T | 荧光灯具安装(吸顶式 三管) | 套 | 48.000 |  |  |
| 42 | 31006017T | 洗脸盆(挂墙式 成套安装 冷热水) | 组 | 11.000 |  |  |
| 43 | 30901001 | 镀锌钢管(螺纹连接)(钢管螺纹连接 公称直径25mm以内) | m | 38.400 |  |  |
| 44 | 30901037 | 水喷淋(雾)喷头(有吊顶 公称直径15mm以内) | 个 | 48.000 |  |  |
| 45 | 3090103A | 消防喷淋管道拆除 | 间 | 12.000 |  |  |

说明：最终工程量按实结算

三、其他要求

1.竣工验收交付使用日期和质量要求：从进场施工之日40日历天内完成施工通过竣工验收，并移交招标人和物业使用。质量要求均须符合本项目所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准等要求：达到国家或行业相关规范或规定要求的一次性验收合格的标准；投标文件要提供详细的确保安全的措施和确保质量的措施。

2.质保期：本项目要求的免费质保期为至少二年，免费维保期自完成工程竣工验收并移交物业使用之日起开始计算；投标人的投标文件应包括免费维保服务的相关细则和承诺。

3.措施及方案：投标人要做好垂直运输、成品保护、垃圾清运和其他涉及到安全和文明施工的所有措施。

4.施工配合：进场前需要物业单位接受安全交底及缴纳装修押金，施工期间不得到其他非工作区域；

5.安全文明施工要求：供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。由于工地施工时对采购人及其他第三方造成破坏的由供应商负责。

6.安全施工责任要求：中标单位对可能发生的建筑、物体损伤，施工人员、第三方人员人身安全等一切事故负有全部责任，与招标人无关；在进场施工前必须与招标方签订《施工安全管理协议》。

7、现场施工条件：由投标人自行现场考察。

第三部分    合同主要条款

施工合同

甲方：中国科学院福建物质结构研究所  (简称甲方)

乙方：                              (简称乙方)

根据《民法典》和《建筑法》及《建设工程工程量清单计价规范》、物构所零星修缮管理办法等有关规定，经双方协商，签订本合同（若招标文件另有规定，则按招标文件执行）。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3施工内容：

1.4工期： 总工期     日历天 ，开工日期         ，竣工日期          。

1.5质量标准：合格。

1.6合同形式：

形式一：□本工程工程量按实结算，最后造价按相关定额进行审核，再按中标下浮率进行下浮。

1.7合同价款：人民币大写 贰拾柒万元整                 元（¥          元）。

第二条 甲方权利义务

2.1应积极协助乙方全面履行合同，承担现场水电费用。

2.2对乙方的施工的质量、进度、造价、安全等有协调、监督、管理权利。

2.3乙方不服从甲方和物业的协调、管理，有严重的质量、安全问题的，或有不履行合同情况的，甲方有权下达停工整改通知和违规处罚，严重的直至终止合同。

2.4会同有关部门进行竣工验收，并审核工程结算。

第三条 乙方权利义务

3.1负责工程项目开工前的一切准备工作，含甲方要求的方案深化、施工预算等。

3.2遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的所有损失和罚款。

3.3在施工过程中遵守甲方及物业部门的管理规定，不得在非施工期间作业，不得随意出入施工现场之外的其它区域，对现场垃圾杂物要及时清理，对因施工不当造成甲方成品或设备仪器损坏的，要照价赔偿。

3.4负责对施工作业工人、相关管理人员和施工的工程项目等足额缴纳安全保险费用，并承担所有安全责任。

3.5工程验收后1个月内提交完整的竣工资料及结算送审资料，否则影响了结算办理的责任由乙方承担。

3.6工期延误：

工期每延误一天乙方向甲方支付500元人民币的违约金，由甲方直接从工程款中扣抵，逾期竣工违约金的限额：合同价款的10%。

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，若有产生费用由承包人自行承担。

3.7养护期若养护人员不能及时按发包人要求到位，每次承包人需向发包人支付2000元人民币的违约金。

3.8承包人提供的所有材料应符合图纸及规范规定的规格、质量等级要求，并提前7天请发包人确认，取得书面认可后方可采购进场。

第四条 工程质量、安全及文明、环保施工

4.1隐蔽工程乙方需提前通知甲方安排验收，不得擅自隐蔽；工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并及时办理验收、移交手续。

4.2进入施工现场须统一佩戴施工证、安全帽。乙方在施工期间应对操作人员进行安全教育和技术交底，做好现场的安全防护工作，并对施工过程中的一切安全事故负全责。

4.3现场材料堆放整理，建筑垃圾和杂物及时清理外运。

4.4施工过程中的卫生保洁、保洁费用及所有施工安全均由承包人负责，施工完毕后须保证各种设施整洁、完好。

第五条  工程款支付

5.1非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：本招标项目结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按投标文件或双方市场询价确定。

5.2付款方式:

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 97 | 项目竣工验收合格并经结算审核后付至结算总价的97%； |
| 2 | 3 | 余款待质保期满后支付 |

第六条  工程保修：    年

第七条 争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。

第八条  附则

本协议经双方代表签字、盖章后生效。本协议一式肆份，甲方二份，乙方二份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

委托代理人：                          委托代理人：

联系方式：

银行账号：

年    月    日

- 第四部分  响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件(若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件)。

中国科学院福建物构所功能晶体与器件实验室基础装修项目竞争性磋商

响应文件
                      报价部分

(首次)

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：报价一览表

附件1          报价一览表

货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价(下浮率) | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商代表：(签字)

供应商名称： (全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

中国科学院福建物构所功能晶体与器件实验室基础装修项目竞争性磋商

响应文件
                 技术商务部分

(首次)

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：响应函

附件2：资格证明文件

附件3：技术和商务偏离表

附件4：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件5：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1                      磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为       项目（项目编号:     ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表       （全名、职务）经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）提交竞争性磋商文件规定份数的首次响应文件正本和副本。

（1）报价部分

①报价一览表

②详细报价书

- 技术商务部分

①评分标准对照情况应答表

②响应函

③资格证明文件

④标的说明一览表

⑤技术和商务偏离表

⑥相关技术、商务、服务响应承诺及资料

⑦

要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第3项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址:

邮编：                  传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：     年   月   日

附件2         资格证明文件

附件2-1       参加竞争性磋商的声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年____月___日                项目(项目编号:        )的采购公告(或采购邀请)，本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料(包括但不限于资格证明文件)是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：                          
2.2注册地址：                                      
2.3单位负责人姓名：     性别：    年龄：    职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人(供应商为法人的)或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人(供应商为其他组织的)。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-2        供应商的资格声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| (1)具有独立承担民事责任的能力 |  |
| (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| (6)法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称： (全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-3             单位负责人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“供应商代表全名”)为我方的供应商代表，代表我方参加  (填写“项目名称”)   项目(项目编号：         )的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

(以下无正文)

单位负责人：         身份证号：

手机：

供应商代表：         身份证号：

手机：

授权方

供应商：(全称并加盖单位公章)

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件2-4             营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

( )供应商为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )供应商为非法人(包括其他组织、自然人)的

□现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写非自然人的非法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写自然人的身份证件名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附表2-5

拟派出项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 毕业学校 | 毕业时间： 学校： 专业： |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理专业 |  |  |  |  |  |  |  | 职称证书编号 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况（与本工程类似项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位/联系人、电话 |  | 项目名称 |  |  |  | 开、竣工日期 | 工程质量 |  | 在项目中担任职务 |  | 备注 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

附件2-6             财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

( )供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户(基本户)许可证复印件及我方银行：(填写“基本户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：(填写“担保机构全称”)出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件(成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算)应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的供应商选择提供资信证明的，还应附上其开户(基本户)许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2012]124号)的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-7          依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照供应商实际缴纳的税种名称填写)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

( )现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前(不含截止时间的当月)已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月(不含截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-8       依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

( )现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前(不含截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月(不含截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-9   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-10    参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-11       信用记录查询结果

致：     (采购人或采购代理机构)

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、若本项目接受联合体响应磋商且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定(包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容)详见磋商文件第一章。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件2-12          其它资格证明文件

                   (如果有的话)

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：(签字)

供应商名称：(全称并加盖公章)

日  期：     年    月    日

附件3  技术和商务偏离表

附件3-1       技术和服务要求响应表

供应商名称：        （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件3-2       商务条件和其它事项响应表

供应商名称：       （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件4   相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年   月   日

附件5      要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年   月   日